## Sheet1
输入
输出 |  |  | 变量图标 |  | 显示 |  | 存储数据
首页 | 1000 | 1000 | 通道一变化图 | 1100 | 通道一实时示数 | 1106 |  | 通道一 | 通道二 | 通道三 | 通道四 | 通道五 | 通道六
测量 | 1002 | 1002 | 通道二变化图 | 1101 | 通道二实时示数 | 1108 | 第一组 | 1130 | 1132 | 1134 | 1136 | 1138 | 113a
校准设置 | 1004 | 1004 | 通道三变化图 | 1102 | 通道三实时示数 | 110a | 第二组 | 113c | 113e | 1140 | 1142 | 1144 | 1146
公差设置 | 1006 | 1006 | 通道四变化图 | 1103 | 通道四实时示数 | 110c | 第三组 | 1148 | 114a | 114c | 114e | 1150 | 1152
数据导出 | 1008 | 1008 | 通道五变化图 | 1104 | 通道五实时示数 | 110e | 第四组 | 1154 | 1156 | 1158 | 115a | 115c | 115e
|  |  | 通道六变化图 | 1105 | 通道六实时示数 | 1110 | 第五组 | 1160 | 1162 | 1164 | 1166 | 1168 | 116a
通道一显示圆度 | 100a | 100a |  |  |  |  | 新数据 | 1160: 116c
通道二显示圆度 | 100c | 100c | 保存数据 | 111e | 通道一圆度 | 1112
通道三显示圆度 | 100e | 100e | 上限校准按钮 | 111f | 通道二圆度 | 1114
通道四显示圆度 | 1010 | 1010 | 下限校准按钮 | 1120 | 通道三圆度 | 1116
通道五显示圆度 | 1012 | 1012 | 优盘状态 | 1121 | 通道四圆度 | 1118
通道六显示圆度 | 1014 | 1014 |  |  | 通道五圆度 | 111a
[5 empty] | 通道六圆度 | 111c
选择通道一校准 | 1016 | 1016
选择通道一校准 | 1018 | 1018 |  |  | 显示选择几个通道 | 1122
选择通道一校准 | 101a | 101a
选择通道一校准 | 101c | 101c |  |  | 上限值 | 1022
选择通道一校准 | 101e | 101e |  |  | 下限值 | 1024
选择通道一校准 | 1020 | 1020
[5 empty] | 内径 | 1170
上限校准 | 1022 | 1022 |  |  | 外径 | 1172
下限校准 | 1024 | 1024 |  |  | 电压显示 | 1174
选择两个通道 | 1026 | 1026
选择四个通道 | 1028 | 1028
选择六个通道 | 102a | 102a
保存数据 | 102c | 102c