气动量仪原件清单及接线

- 原件部分

- PCB版

- 屏幕

- 三色灯

- 485接口

- 压差传感器

- 接线方式

- 整体效果

上电后

绿灯亮

红灯亮

- 注意事项

1、此版是测试调试版，此PCB板上未连接的引脚用于测试开发，勿动，勿连。

2、正式版的大小和高度与此版一致，接线方式也相同

3、485ModBus串口协议

USB转485转换器接至电脑，串口助手设置9600波特率，16进制发送，16进制显示接收，协议举例为0A 01 01 00 01 0B

0A:开始标志

01：读标志

01：第一个从机

00 01：第一个通道的实时示数

0B：结束标志

例：

串口助手发送 0A 01 01 00 01 0B

返回		   0A 01 01 00 03 5F F8 0B

串口返回第一个通道的实时示数 00 03 5F F8 为 221176